## TOP
Kenndaten
Datei speichern!
Serie 16
Seriennummer Fotometer
0 | G002 und G003
Fotometerkennung
100
Faktor F für Trübungstests:
0.8
Keiner bekannt?
Dann Standardwert 0,80 belassen.
Daten Nicht gefunden? Anfragen unter:
info@wasserpantscher.at
Kalibrierfaktor K für den Calciumtest:
0.8
Note on B6: Eingabefeld Geben Sie hier die Seriennummer Ihres Fotometers an. (Unterseite Gerät)
Note on B9: Eingabefeld Geben Sie hier die Kennung ein, die oben auf den mitgelieferten Kurven zu finden ist. Nicht gefunden? Fragen Sie nach unter info@wasserpantscher.at
Note on B12: Eingabefeld Tragen Sie hier den Faktor F ein, der auf einem A5 Zettel beim Kauf des Fotometers dabei war.
Note on B20: Eingabefeld Tragen Sie hier den Faktor K ein, den Sie bei Erstbenutzung des Calciumtests aus A durch B ermittelt haben. Nur für den Calciumtest erforderlich!

## Süß
Messwerte
Süßwasser
| mV | Ergebnis | min | max
Nitrit |  |  | 0.01 | 1464 | (2mg/L) |  | 0
Nitrat |  |  | 0.1 | 1363 | (25mg/L) |  | 0
Phosphat |  |  | 0.03 | 1014 | (5mg/L) |  | 0
Eisen sensitiv |  |  | 0.01 | 545 | (1,5mg/L) |  | 0
Eisen kompl. |  |  | 0.2 | 1450 | (20mg/L) |  | 0
Chlorid |  |  | 2.5 | 983.75 | (30mg/L) |  | 0
Mg |  |  | 0.6 | 902 | (25mg/L) |  | 0
Mg 1:11 |  |  | 7 | 902 | (275mg/L) |  | 0
Kalium |  |  | 0.3 | 2303.75 | (30mg/L) |  | 0
Silikat |  |  | 0.025 | 520 | (10mg/L) |  | 0
NH4 20min |  |  | 0.05 | 286 | (2mg/L bei 20min) |  | 0
NH4 5min |  |  | 0.3 | 74 | (2,5mg/L bei 20min) |  | 0
pH 4,5-5,65 |  |  | pH 4,5 | pH 5,65 | Bereich für sehr saures, sehr weiches Wasser. Farbe rot über orange nach gelb. | 142 | 0 | p= | 6.8443e-06 | q= | 5.3749e-12
pH 5,66-8 |  |  | 5.6 | pH 8,0 | Normaler Süßwasserbereich. Farbe geht von gelb über grün nach blau. | 142 | 0 | p= | 6.8443e-06 | q= | 5.3749e-12
Sauerstoff 1 |  |  | 0 | 404 | (10mg/L) |  | 0
Kupfer |  |  | 0,01mg/L | 870 | (3mg/L) |  | 0
| A | B |  | Q
Mangan |  |  |  |  | Q=0,18-0,87
Probe vorverdünnt (optional)
Verdünnungsfaktor | 10
Ergebnis
Note on B17: Hinweis Bereich für sehr saures, sehr weiches Wasser. Farbe rot über orange nach gelb.
Note on B18: Hinweis Normaler Süßwasserbereich. Farbe geht von gelb über grün nach blau.
Note on B25: Hinweis Ein Verdünnungsfaktor von 10 bedeutet, dass Sie einen Teil Probe mit 9 Teilen destilliertem Wasser vermischt haben. 9+1=10. Noch ein Beispiel:Wenn Sie 200ml Probe mit 800ml Wasser vermischen, erhalten Sie einen Liter und einen Verdünnungsfaktor von 5. Fünf mal 200ml =1Liter.

## Meer
Messwerte
Salzwasser
| mV | Ergebnis | min | max
Nitrit |  |  | 0.01 | 1625 | (2mg/L) | 0
Nitrat |  |  | 0.1 | 1402 | (25mg/L) | 0
Phosphat |  |  | 0.03 | 776 | (5mg/L) | 0
Magnesium |  |  | 160 | 752 | (2000mg/L) | 0
Kalium 1:30 |  |  | 9 | 1867.5 | (600mg/L) | 0
Silikat |  |  | 0.025 | 442 | (10mg/L) | 0
Calcium 25°C |  |  | 200 | 1061.25 | (600mg/L) | 0
pH 7-9,6 |  |  | 7 | 1477 | (pH 9,6) | 0
Kupfer |  |  | 0,01 mg/L | 180 | (0,5mg/L) | 0
Eisen sensitiv | Bitte im Blatt für Süßwasser eingeben!
Probe vorverdünnt (optional)
Verdünnungsfaktor | 10
Ergebnis
Note on B17: Hinweis Ein Verdünnungsfaktor von 10 bedeutet, dass Sie einen Teil Probe mit 9 Teilen destilliertem Wasser vermischt haben. 9+1=10. Noch ein Beispiel:Wenn Sie 200ml Probe mit 800ml Wasser vermischen, erhalten Sie einen Liter und einen Verdünnungsfaktor von 5. Fünf mal 200ml =1Liter.

## Hilfe
Hilfe und
Erklärungen
1. Bevor Sie erstmalig loslegen:
Geben Sie am Tabellenblatt "TOP" als allerestes
in die blauen Eingabefelder Ihre Kenndaten ein:
Auf der Unterseite Ihres Fotometers finden Sie eine
Kennzeichnung G002 gefolgt von einer Nummer. Diese
Nummer ist die Seriennummer Ihres Geräts. Sie hilft, die
richtigen gerätespezifischen Kenndaten zuzuordnen.
Die Fotometerkennung finden Sie ganz oben auf den
Papiertabellen, die dem Fotometer beim Kauf
beigelegt waren.
Sollten diese abhanden gekommen sein, schreiben Sie
uns eine kurze Email mit der Seriennummer an
info@wasserpantscher.at.
Ebenso war ein Blatt mit einem Faktor F für die Tests Kalium
und Chlorid beigelegt.
Diese Zahl geben Sie in das blaue Eingabefeld für
den Faktor für Trübungstests ein.
Sollte dieser abhanden gekommen sein, schreiben Sie
uns eine kurze Email mit der Seriennummer an
info@wasserpantscher.at.
Wenn Sie keinen Faktor haben, können Sie auch den
standardmäßig voreingegebenen Nährerungswert
0,80 lassen. Es kann sein, dass die Ergebnisse dadurch
ungenauer werden.
Den Kalibrierfaktor K für den Calciumtest müssen Sie
nur ein einziges Mal für Ihr Fotometer ermitteln, wenn
Sie Calcium mit unserem Test messen möchten.
Im Calciumtest selbst befindet sich ein Blatt mit einer
Anleitung und eine dafür vorgesehene Kalibrierlösung.
SPEICHERN SIE JETZT DIE DATEI AB! Eventuell müssen Sie
"Bearbeiten aktivieren" ganz oben klicken.
Sie haben noch Fragen? Schreiben Sie uns jederzeit
eine Email an:
info@wasserpantscher.at
Wir kümmern uns gern um Ihr Anliegen!
Navigation | Navigation:
Unten sehen Sie die folgenden Tabs: "TOP", "Süß", "Meer", "Hilfe" und "Notizen".
TOP ist die Eingangsseite, bei der sie die Kenndaten eingeben.
Süß ist die Seite für Süßwasserwerte.
Meer ist die Seite für Meerwasserwerte.
Hilfe ist diese Seite. Sie enthält Tipps und hilfreiche Hinweise.
Notizen ist für Ihre eigenen Notizen vorgesehen.
2. So ermitteln Sie ein Messergebnis:
| Eingabefelder | sind immer blau (rechte Spalte).
| Ergebnisse | sind immer grün (linke Spalte).
Tragen Sie die Messwerte in die blauen Felder ein und
drücken Sie die Enter-Taste.
In den zugehörigen grünen Feldern erscheint das Messergebnis.
Wenn Sie eine Probe vorverdünnte haben, geben Sie
ins Verdünnungsfeld den Verdünnungsfaktor, z.B.
10 ein. Im dazugehörigen grünen Feld erhalten Sie das
Ergebnis für die unverdünnte Probe.
3. Tipps und Hinweise
Rote Eckerln
Wenn Sie ein rotes Eckerl sehen, fahren Sie
mit der Maus drüber. Ein Hinweis, eine Erklärung
oder eine Hilfestellung erscheint.
Am Smartphone sind die Eckerln unter Umständen
nicht vorhanden.
4. Wo sind die Eingabemöglichkeiten für
mein Fotometer G001?
Wir arbeiten daran!
Sobald ein Berechnungstool zur Verfügung steht,
informieren wir Sie.
5. Die Schriftgröße ist mir zu klein!
Am Handy ziehen Sie das Bild wie
gewohnt auf die gewünschte Größe auseinander.
Am PC oder Laptop halten Sie die Strg-Taste gedrückt,
während Sie das Rad der Maus hinauf drehen.
Sie können auch die Zoom-Einstellungen verändern.
6. Was bedeutet "max. ….mV bzw. mg/L" in der rechten Spalte?
Am Ende der Kalibrierkurve, die Sie schon von Ihrem
Fotometer kennen, hört die Tabelle auf.
Wenn der mV-Wert höher als am Ende Ihrer
Tabelle ist, MÜSSEN Sie die Probe in destilliertem
Wasser vorverdünnen, dann nochmal messen
und mit dem Verdünnungsfaktor multiplizieren.
Dafür gibt es auch ein Eingabefeld, um es Ihnen
so einfach wie möglich zu machen.
Der Ausgabewert ohne Verdünnung stimmt sonst nicht!
(Stichwort Extrapolieren)
7. Rote Werte
Am Smartphone sehen Sie die Werte in Rot, wenn Sie sich
außerhalb des Messbereichs bewegen. Rote Werte bedeuten,
dass die Eingabewerte zu hoch oder zu niedrig sind!
Bei zu hohen Werten müssen Sie die Probe vorverdünnen (s. Punkt 6).
Bei zu niedrigen Werten liegen Ihre Messwerte unter dem kleinsten Wert auf der Skala.
Beim Sauerstofftest werden Sie darauf hingewiesen, die zweite Eingabezeile zu verwenden.
Am PC erhalten Sie detailliertere Angaben, z.B. "zu hoch!" oder "zu niedrig!"
In Drittanbieterversionen von Excel am Smartphone kann es auch sein, dass die Anzahl der angezeigten
Kommastellen anders ist als am PC. Das liegt daran, dass diese
Smartphoneversionen von Excel die bedingte Formatierung nicht immer ordentlich umsetzt.
Am besten verwenden Sie die Originalversion von Microsoft Excel für Android oder iPhone.
Unter Umständen müssen Sie sich für die kostenlose Nutzung registrieren.
8. Werte weichen von den papierenen Tabellenwerten ab?
Die leichten Abweichungen von Tabellenwerten resultieren
aus den verwendeten Kurvenformeln und sind innerhalb der
natürlichen Messschwankung, also sehr klein und somit nicht relevant.
9. Etwas zur Genauigkeit
Diese Datei erleichtert Ihnen die Ablesung. Sie brauchen nicht mehr Tabellen
zu konsultieren, keine Werte mehr suchen, Zwischenergebnisse schätzen, Verdünnungen
zu berechnen oder mit Faktoren zu arbeiten. Das ist alles in dieser Datei integriert.
Einen mV-Wert einzugeben und einen eindeutigen mg/L-Wert herauszubekommen,
verleitet leicht dazu, diesen Wert nicht mehr mit Hausverstand zu bewerten.
Bitte halten Sie sich immer vor Augen, dass dieser Wert Schwankungen unterliegt,
Messungenauigkeiten, die teils auch beim noch so peniblen Anwender auftreten,
teils chemisch bedingt und teils gerätebedingt sind. Das ist mit JEDEM wie immer
gearteten Messsystem so.
Schalten Sie nicht nur das Fotometer vor der Messung ein,sondern immer auch Ihren Hausverstand.
Prüfen Sie auf Plausibilität, fragen Sie sich, ob das Ergebnis wirklich stimmen kann und testen Sie
wenn nötig eine Probe zweimal. Fragen Sie sich, woher ein unerwartetes Ergebnis kommen kann.
10. Die Verwendung am Smartphone
Am Smartphone laden Sie sich bei Google Play die App "Excel für Android"
oder "Microsoft Excel" im App Store iTunes gratis herunter und installieren sie.
Für eine dauerhafte Gratisnutzung müssen Sie sich unter Umständen registrieren.
Es gibt auch Nicht-Microsoft Alternativprogramme, z.B. LibreOffice oder OpenOffice, die aber
nicht alles gleich gut darstellen.
Am Smartphone kann es auch sein, dass die Anzahl der angezeigten
Kommastellen anders ist als am PC. Das liegt daran, dass die
Smartphoneversionen die bedingte Formatierung nicht immer ordentlich umsetzt.
Wenn keine Tabs angezeigt werden, klicken Sie links unten auf das viereckige Symbol,
um die Tabs anzuzeigen: "TOP", "Süß", "Meer" und "Hilfe".
Für Interessierte und Fortgeschrittene:
Was genau bedeuten die Begriffe Genauigkeit, Nachweisgrenze, Bestimmungsgrenze, Sensitivität, Empfindlichkeit, Präzision,…?
All diese Begriffe sind oft sehr verwirrend, aber welche müssen wir wirklich kennen, um die Möglichkeiten, aber auch Grenzen unserer Technik zu verstehen?
Präzision: Je näher die Messergebnisse ein und derselben Probe beieinander liegen, desto präziser
ist die Messung. Andere Worte dafür sind die Reproduzierbarkeit, Streuung oder Wiederholbarkeit.
Richtigkeit: Man misst das, was wirklich in der Probe drin ist. Der Weg zum richtigen Wert kann auch
eine schlechte Reproduzierbarkeit, also eine große Streuung der Messwerte aufweisen.
Genauigkeit: Wenn das Ganze dann aber richtig UND präzise ist, dann passt die Genauigkeit.
Die Nachweisgrenze ist der Wert, bei dem man gerade noch eine Färbung erkennt, die sich von der Nullprobe eindeutig
abhebt. Es bedeutet nur, dass von der gemessenen Substanz definitiv etwas da ist, auch wenn es sehr wenig ist.
Die Bestimmungsgrenze ist der kleinste Wert, der tatsächlich noch reproduzierbar gemessen werden
kann. Also das untere Ende der Skala, das nicht nur erkannt, sondern auch mengenmäßig bestimmt werden kann.
Die Sensitivität oder Empfindlichkeit ist das Verhältnis, um das sich zwei Proben unterscheiden, damit wir recht eindeutig sagen können,
dass wir eine unterschiedliche Menge der Substanz in der Probe haben und nicht nur einfach ein
etwas weiter gestreuter Messwert vom gleichen Wert.
Je steiler die Kalibrierkurve bis zu einem gewissen Grad verläuft, desto sensitiver ist der Test.
Note on B69: Hinweis Hier hat sich eine zusätzliche Erklärung versteckt.

## Notizen
Notizen: